## 도면표지
시설안전팀[RISE 4-1] 도심캠퍼스타운(1,2호관) 2차 환경개선 전기공사
2026. 06.
0
0
공 사 원 가 계 산 서

## 갑지
설 계 서 용 지 (갑 지)
과 장 |  | 검 산 |  | 심 사 | 설 계 |  |  |  | 2026 년 06 월 일 설계
2026년도
시설안전팀[RISE 4-1] 도심캠퍼스타운(1,2호관) 2차 환경개선 전기공사
◎ 설계내역서 참조
공 급 가 액 |  | : | 일금 영원 |  | 정 | ( | ￦ | 0 |  | )
부 가 가 치 세 |  | : | 일금 영원 |  | 정 | ( | ￦ | 0 |  | )
도 급 금 액 |  | : | 일금 영원 |  | 정 | ( | ￦ | 0 |  | )
관 급 자 관 급 자 재 비 |  | : | 일금 영원 |  | 정 | ( | ￦ | 0 |  | )
도 급 자 관 급 자 재 비 |  | : | 일금 영원 |  | 정 | ( | ￦ | 0 |  | )
대 관 업 무 비 |  | : | 일금 영원 |  | 정 | ( | ￦ | 0 |  | )
재 해 예 방 기 술 지 도 비 |  | : | 일금 영원 |  | 정 | ( | ￦ | 0 |  | )
총 공 사 비 |  | : | 일금 영원 |  | 정 | ( | ￦ | 0 |  | )

## 공사원가
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : | 시설안전팀[RISE 4-1] 도심캠퍼스타운(1,2호관) 2차 환경개선 전기공사 |  |  |  | (단위:원)
비 목 |  | 구 분 | 전기공사 | 구 성 비 | 비 고 | 구성비(%)
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 | 0 |  |  |  |  | (공종별집계표 연계)
간 접 재 료 비
작업부산물(△)
|  | 소 계 | 0
| 노무비 | 직 접 노 무 비 | 0 |  |  |  |  | (공종별집계표 연계) | 안전관리비(관급 포함/제외 중 적은금액 적용)
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 6.0% |  | 6% |  |  | 재료비 |  | 0
|  | 소 계 | 0 | [5 empty] | 직접인건비 |  | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 | 0 |  |  |  |  | (공종별집계표 연계) | 관급자재(부가세, 수수료 제외) |  | 0
|  | 퇴직공제부금비 | 0 | 직접노무비 * 2.3%
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.56% |  | 3.56% | [5 empty] | 조명
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01% |  | 1.01%
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 직접노무비 * 4.75% |  |  |  | (1개월 미만 제외) | 관급포합 | 1 | 0
|  | 안 전 관 리 비 | 0 | (재료비+직.노) * 3.11 |  | 3.11% | 1 | (2천만원이상만 적용) | 관급제외 | 1.2 | 0
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 직접노무비 * 3.595% |  |  |  | (1개월 미만 제외)
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 * 13.14% |  |  |  | (1개월 미만 제외)
|  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 3.0% |  | 3%
|  | 석 면 분 담 금 | 0 | 노무비 * 0.006%
|  | 임금채권부담금 | 0 | 노무비 * 0.09%
|  | 소 계 | 0
| 순공사원가 합계 |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 순공사원가 합계 * 3.0% |  | 3% |  | 금액조정(천단위이하금액)
이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일.관) * 10% |  | 10%
폐 기 물 처 리 비
공 급 가 액 |  |  | 0
손해배상보험료(전기공사) |  |  | 0 | 공급가액 * 0.26477%
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * 10% |  | 10%
도 급 액 |  |  | 0
관 급 자 관 급 자 재 비 | [7 empty] | (공종별집계표 연계)
도 급 자 관 급 자 재 비 | [7 empty] | (공종별집계표 연계)
대 관 업 무 비 | [7 empty] | (공종별집계표 연계)
재 해 예 방 기 술 지 도 비 | [7 empty] | (공종별집계표 연계)
총 공 사 비 |  |  | 0
|  | 순공사비 | 0
연 면 적
평당금액

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 시설안전팀[RISE 4-1] 도심캠퍼스타운(1,2호관) 2차 환경개선 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 시설안전팀[RISE 4-1] 도심캠퍼스타운(1,2호관) 2차 환경개선 전기공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 1호관 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 전기간선공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 전등설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 전열설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 동력설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
0102 2호관 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
010201 전기공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010201 |  | 0102 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 시설안전팀[RISE 4-1] 도심캠퍼스타운(1,2호관) 2차 환경개선 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 전기간선공사 | [15 empty] | 010101
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 1C*10㎟ | M | 10 | [9 empty] | 52DEF2166F1C586E61C685FF6362B4 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152DEF2166F1C586E61C685FF6362B4 | 74
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 1C*35㎟ | M | 108 | [9 empty] | 52DEF2166F1C586E61C685FF636F0C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152DEF2166F1C586E61C685FF636F0C | 75
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 4C*10㎟ | M | 28 | [9 empty] | 52DEF2166F1C586E61C335BF8C6063 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152DEF2166F1C586E61C335BF8C6063 | 76
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 10㎟ | M | 18 | [9 empty] | 52DEF2166F03E8D91DC7C5C98068BD |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152DEF2166F03E8D91DC7C5C98068BD | 77
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 35㎟ | M | 27 | [9 empty] | 52DEF2166F03E8D91DC7C5C9806B71 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152DEF2166F03E8D91DC7C5C9806B71 | 78
러그단자 | 동관단자, 1홀, 10㎟ | 개 | 5 | [9 empty] | 55B192566AC0C82B2EC6C59AB1681D1A0698B1 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010155B192566AC0C82B2EC6C59AB1681D1A0698B1 | 80
동관단자 | 러그단자, 1홀, 35㎟ | EA | 5 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889A5DB085C24D61C5 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152DEF2166FBC889A5DB085C24D61C5 | 79
파상형경질폴리에틸렌전선관-지중포설 | 40㎜ | M | 16 | [9 empty] | 52DEF2166F3F28475331B5E5DB63AE |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152DEF2166F3F28475331B5E5DB63AE | 81
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 54mm, 방수 | M | 10 | [9 empty] | 52DEF2166F3F2845A67945B6136DDE |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152DEF2166F3F2845A67945B6136DDE | 82
풀박스 | 200*200*100mm | 개 | 1 | [9 empty] | 52DEF2166FBC8899B52B8528716071 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152DEF2166FBC8899B52B8528716071 | 83
풀박스 | 300*300*150mm | 개 | 2 | [9 empty] | 52DEF2166FBC8899B52B8528606E81 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152DEF2166FBC8899B52B8528606E81 | 84
전기위험 표지시트 | 저압용 | M | 16 | [9 empty] | 52DEF2166F76D8AD687F95F5D46766 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152DEF2166F76D8AD687F95F5D46766 | 85
이차랙크 | 4 SPOOL | 개 | 1 | [9 empty] | 55DD8226DE51C8DC80DD65757B684E |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010155DD8226DE51C8DC80DD65757B684E | 92
전등분전함 | "LP-A PANEL" | 면 | 1 | [9 empty] | 55DD8226DE51C8D825E9C53ED76CF9 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010155DD8226DE51C8D825E9C53ED76CF9 | 86
전등분전함 | "LP-B PANEL" | 면 | 1 | [9 empty] | 55DD8226DE51C8D825E9C53ED76CFB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010155DD8226DE51C8D825E9C53ED76CFB | 87
인력되메우기 |  | ㎥ | 9.6 | [9 empty] | 55DD8226DE24887CBC4A35CF8D60C6 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010155DD8226DE24887CBC4A35CF8D60C6 | 88
인력터파기 | 보통토사0∼1m | ㎥ | 9.6 | [9 empty] | 55DD8226DE36E87D6508A59F0D6D6D |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010155DD8226DE36E87D6508A59F0D6D6D | 89
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께 15cm 이하 ∮150mm, 벽 | 개소 | 2 | [9 empty] | 52DEF2665CE5E80E8FB0456A25632A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010152DEF2665CE5E80E8FB0456A25632A | 90
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 54mm, 방수 | 개 | 2 | [9 empty] | 55B192566AD158C84B7AD59BCD66788D0F0EC2 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010155B192566AD158C84B7AD59BCD66788D0F0EC2 | 91
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 전등설비공사 | [15 empty] | 010102
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 2C*2.5㎟ | M | 34 | [9 empty] | 52DEF2166F1C586E61C5E580C8650F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166F1C586E61C5E580C8650F | 94
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 3C*2.5㎟ | M | 182 | [9 empty] | 52DEF2166F1C586E61C4C516346E6B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166F1C586E61C4C516346E6B | 95
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 4C*2.5㎟ | M | 50 | [9 empty] | 52DEF2166F1C586E61C335BF8C6792 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166F1C586E61C335BF8C6792 | 96
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 5C*2.5㎟ | M | 17 | [9 empty] | 52DEF2166F1C586E61C2154EF06033 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166F1C586E61C2154EF06033 | 97
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 6C*2.5㎟ | M | 4 | [9 empty] | 52DEF2166F1C586E61C105DFD469BF |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166F1C586E61C105DFD469BF | 98
아우트렛박스-매입 | 8각 54mm | 개 | 40 | [9 empty] | 52DEF2166FBC8899B52AF5CDBB6F21 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC8899B52AF5CDBB6F21 | 99
아우트렛박스-매입 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 30 | [9 empty] | 52DEF2166FBC8899B52AF5CDBB6E1A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC8899B52AF5CDBB6E1A | 100
스위치박스-매입 | 1개용 54 mm | 개 | 11 | [9 empty] | 52DEF2166FBC8899B52AF5CDA96395 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC8899B52AF5CDA96395 | 101
스위치박스-매입 | 2개용 54 mm | 개 | 1 | [9 empty] | 52DEF2166FBC8899B52AF5CDA9628F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC8899B52AF5CDA9628F | 102
단로 램프 스위치 | 1구 | 개 | 7 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B6386454177643B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC889B6386454177643B | 103
단로 램프 스위치 | 2구 | 개 | 3 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B6386454177643A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC889B6386454177643A | 104
단로 램프 스위치 | 3구 | 개 | 2 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B63864541776439 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC889B63864541776439 | 105
단로 램프 스위치 | 5구 | 개 | 1 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B6386454177643F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC889B6386454177643F | 191
조명기구"UL1-TYPE" | 다운라이트, LED 10W | 조 | 2 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B6381C52DE76678 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC889B6381C52DE76678 | 107
조명기구"IG1-TYPE" | 편백벽부등, LED 12W | 조 | 20 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B6381C52DE7667B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC889B6381C52DE7667B | 108
조명기구"LED1-TYPE" | 레일스포트등(편백마감), LED 10W | 조 | 17 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B6381C52DE7667A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC889B6381C52DE7667A | 109
조명기구"LED2-TYPE" | 직부스포트등(편백마감), LED 10W | 조 | 3 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B6381C52DE76556 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC889B6381C52DE76556 | 110
조명기구"LED3-TYPE" | 편백팔각등, LED 60W | 조 | 6 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B6381C52DE7644A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC889B6381C52DE7644A | 111
조명기구"LED4-TYPE" | 편백사각등, LED 60W | 조 | 3 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B6381C52DE76449 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC889B6381C52DE76449 | 112
조명기구"LED5-TYPE" | 라인조명, LED 40W | 조 | 18 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B6381C52DE76448 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC889B6381C52DE76448 | 113
조명기구"LED6-TYPE" | 원형라인펜던트, LED 40W | 조 | 6 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B6381C52DE7644F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2166FBC889B6381C52DE7644F | 114
조명용RAIL |  | M | 40 | [9 empty] | 55B192566AFC08939AAF0525746723C3DCB558 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255B192566AFC08939AAF0525746723C3DCB558 | 115
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께 15cm 이하 ∮150mm, 벽 | 개소 | 17 | [9 empty] | 52DEF2665CE5E80E8FB0456A25632A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252DEF2665CE5E80E8FB0456A25632A | 116
조명기구 재설치 | 투광등 LED 50W | 개 | 7 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015B5716E33 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010255DD8226DE5198075CA015B5716E33 | 117
조명기구 재설치 | 간접조명(무대등) LED 40W | 개 | 2 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015B5716E32 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010255DD8226DE5198075CA015B5716E32 | 118
박스커버 | 각종, 평형 | 개 | 70 | [9 empty] | 52DEF2165E5508F1B8EB858FA46633 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010252DEF2165E5508F1B8EB858FA46633 | 119
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 전열설비공사 | [15 empty] | 010103
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 3C*4㎟ | M | 324 | [9 empty] | 52DEF2166F1C586E61C4C516346F72 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010352DEF2166F1C586E61C4C516346F72 | 121
아우트렛박스-매입 | 8각 54mm | 개 | 1 | [9 empty] | 52DEF2166FBC8899B52AF5CDBB6F21 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010352DEF2166FBC8899B52AF5CDBB6F21 | 122
아우트렛박스-매입 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 22 | [9 empty] | 52DEF2166FBC8899B52AF5CDBB6E1A |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010352DEF2166FBC8899B52AF5CDBB6E1A | 123
스위치박스-매입 | 1개용 54 mm | 개 | 31 | [9 empty] | 52DEF2166FBC8899B52AF5CDA96395 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010352DEF2166FBC8899B52AF5CDA96395 | 124
스위치박스-매입 | 2개용 54 mm | 개 | 1 | [9 empty] | 52DEF2166FBC8899B52AF5CDA9628F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010352DEF2166FBC8899B52AF5CDA9628F | 125
콘센트 | 노출-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 29 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B63864553D76062 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010352DEF2166FBC889B63864553D76062 | 126
방적콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 4 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B63864553D76063 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010352DEF2166FBC889B63864553D76063 | 192
단독경보형감지기 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 55C312F6A89468D464D1F57FF76D6238C4E773 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010355C312F6A89468D464D1F57FF76D6238C4E773 | 127
피난구 유도등(고휘도-LED) | 소형(단면) 60분용 | 개 | 1 | [9 empty] | 52DEF2165E82680169D8D5B0E66393 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010352DEF2165E82680169D8D5B0E66393 | 128
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께 15cm 이하 ∮150mm, 벽 | 개소 | 12 | [9 empty] | 52DEF2665CE5E80E8FB0456A25632A |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010352DEF2665CE5E80E8FB0456A25632A | 129
박스커버 | 각종, 평형 | 개 | 23 | [9 empty] | 52DEF2165E5508F1B8EB858FA46633 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010352DEF2165E5508F1B8EB858FA46633 | 130
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 동력설비공사 | [15 empty] | 010104
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 1C*6㎟ | M | 15 | [9 empty] | 52DEF2166F1C586E61C685FF63635B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010452DEF2166F1C586E61C685FF63635B | 132
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 3C*4㎟ | M | 144 | [9 empty] | 52DEF2166F1C586E61C4C516346F72 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010452DEF2166F1C586E61C4C516346F72 | 133
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 4C*6㎟ | M | 15 | [9 empty] | 52DEF2166F1C586E61C335BF8C610A |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010452DEF2166F1C586E61C335BF8C610A | 134
아우트렛박스-매입 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 7 | [9 empty] | 52DEF2166FBC8899B52AF5CDBB6E1A |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010452DEF2166FBC8899B52AF5CDBB6E1A | 135
스위치박스-매입 | 1개용 54 mm | 개 | 7 | [9 empty] | 52DEF2166FBC8899B52AF5CDA96395 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010452DEF2166FBC8899B52AF5CDA96395 | 136
콘센트 | 노출-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 4 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B63864553D76062 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010452DEF2166FBC889B63864553D76062 | 137
방적콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 3 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B63864553D76063 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010452DEF2166FBC889B63864553D76063 | 193
전기 온수기(벽걸이형) 설치 | 15L | 대 | 3 | [9 empty] | 5253D296B76388CC37AFF5CB046CEF |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045253D296B76388CC37AFF5CB046CEF | 140
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께 15cm 이하 ∮150mm, 벽 | 개소 | 19 | [9 empty] | 52DEF2665CE5E80E8FB0456A25632A |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010452DEF2665CE5E80E8FB0456A25632A | 138
박스커버 | 각종, 평형 | 개 | 7 | [9 empty] | 52DEF2165E5508F1B8EB858FA46633 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010452DEF2165E5508F1B8EB858FA46633 | 139
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 철거공사 | [15 empty] | 010105
스위치(불용철거) | 단로스위치(매입형) | 개 | 17 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015B5716D2A |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015B5716D2A | 142
콘센트(불용철거) | 접지콘센트(매입형) | 개 | 30 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015B5716D2B |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015B5716D2B | 143
화재감지기 철거 | 각종(열, 연기) | 개 | 1 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015D02265F4 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015D02265F4 | 144
유도등 철거 | 피난구 | 개 | 2 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015D02265F5 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015D02265F5 | 145
기존배선, 애자 철거 | 내선전공 | 인 | 7 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015D0116DFF |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015D0116DFF | 146
조명기구 철거 | 다운라이트 LED 10W | 개 | 2 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015B57169B1 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015B57169B1 | 147
조명기구 철거 | 전통등 LED 60W | 개 | 6 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015B57169B5 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015B57169B5 | 148
조명기구 철거 | 형광등 LED 10W | 개 | 13 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015B57168A9 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015B57168A9 | 149
조명기구 재사용철거 | 투광등 LED 50W | 개 | 17 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015B57168A8 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015B57168A8 | 150
조명기구 철거 | 레일스포트등 LED 10W | 개 | 17 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015B5716B7C |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015B5716B7C | 151
조명기구 철거 | 직부스포트등 LED 10W | 개 | 3 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015B5716B7F |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015B5716B7F | 152
조명기구 철거 | 직부등 LED 40W | 개 | 2 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015B5716B7E |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015B5716B7E | 153
조명기구 철거 | 간접조명등 LED 18W | 개 | 1 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015B5716B79 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015B5716B79 | 154
조명기구 철거 | 라인조명등 LED 40W | 개 | 18 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015B5716B78 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015B5716B78 | 155
조명기구 철거 | 펜던트등 LED 20W | 개 | 5 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015B5716B7B |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015B5716B7B | 156
분전함 철거 |  | 면 | 2 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015D07A6FCC |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015D07A6FCC | 157
FI-BOX 철거 |  | 면 | 2 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015D07A6FCD |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015D07A6FCD | 158
방송 AMP 재설치 |  | 대 | 1 | [9 empty] | 55DD8226DE5198075CA015D0696FF5 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010555DD8226DE5198075CA015D0696FF5 | 159
고재처리비 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 52DEF2165E55486E4EE975D6076B8B |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010552DEF2165E55486E4EE975D6076B8B | 194
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010201 전기공사 | [15 empty] | 010201
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟ | M | 110 | [9 empty] | 52DEF2166F03E8DBCB60552EC06323 |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 01020152DEF2166F03E8DBCB60552EC06323 | 182
강제전선관-노출 | 아연도, 16mm | M | 37 | [9 empty] | 52DEF2166F3F28449F0BC5FE46610F |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 01020152DEF2166F3F28449F0BC5FE46610F | 183
아우트렛박스-매입 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 4 | [9 empty] | 52DEF2166FBC8899B52AF5CDBB6E1A |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 01020152DEF2166FBC8899B52AF5CDBB6E1A | 197
스위치박스-매입 | 1개용 54 mm | 개 | 4 | [9 empty] | 52DEF2166FBC8899B52AF5CDA96395 |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 01020152DEF2166FBC8899B52AF5CDA96395 | 184
누전차단기 | 2P 30AF | 개 | 2 | [9 empty] | 52DEF2166F76D8AD6878550D666CDD |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 01020152DEF2166F76D8AD6878550D666CDD | 196
방적콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 4 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B63864553D76063 |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 01020152DEF2166FBC889B63864553D76063 | 195
조명기구"LED5-TYPE" | 라인조명, LED 40W | 조 | 5 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B6381C52DE76448 |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 01020152DEF2166FBC889B6381C52DE76448 | 188
조명기구 | 평판직부등, LED 40W | 조 | 2 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B6381C52DE7644E |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 01020152DEF2166FBC889B6381C52DE7644E | 189
보안등 글러브 |  | 조 | 8 | [9 empty] | 52DEF2166FBC889B6381C52DE7629F |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 01020152DEF2166FBC889B6381C52DE7629F | 190
전기 온수기(벽걸이형) 설치 | 15L | 대 | 4 | [9 empty] | 5253D296B76388CC37AFF5CB046CEF |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 0102015253D296B76388CC37AFF5CB046CEF | 186
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께 15cm 이하 ∮150mm, 벽 | 개소 | 4 | [9 empty] | 52DEF2665CE5E80E8FB0456A25632A |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 01020152DEF2665CE5E80E8FB0456A25632A | 187
박스커버 | 각종, 평형 | 개 | 4 | [9 empty] | 52DEF2165E5508F1B8EB858FA46633 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020152DEF2165E5508F1B8EB858FA46633 | 198
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL